附件1

空调参数要求

一、项目名称：

采购空调设备项目

项目预算(控制价)：34,300.00元

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 柜机（2P） | 控制方式：遥控式 制冷量：≥5110W 制热量：≥7110W 能效等级：三级(2019版) 电源电压：220V 电源频率：50Hz 变频/定频:变频 内机机身尺寸（mm）: 长496*宽334*高1720 外机机身尺寸（mm）:长873*宽376*高555 冷媒类型:R32 空调类型:落地式 冷暖类型:冷暖 | - 7 | - 台 |

二、项目清单及技术

附件2

其他要求

一、供应商资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供技术人员资质证书）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供过去三年以来经国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询显示的供应商无严重违法失信记录、无经营异常记录或无风险单位记录）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、质量要求

1.供应商须提供全新的货物，不得侵害他人的知识产权;

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准;

3.应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志;

4.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

三、售后服务及履约能力要求

1.在质保期内提供7*24小时上门维护服务（提供售后服务承诺函，并加盖鲜章）；

2.供应商故障响应时间0.5小时，1小时内到场维修，在12小时内排除故障；

3.供应商在接到中选通知后，需在采购合同签订后10天内由供应商完成空调安装。

四、报价申请文件递交

请单位按要求提供相关资料并进行报价，于2024年4月10日（星期三）下午18:00前，以纸质加盖公章形式报送至市总工会603办公室（乐山市市中区县街2号），逾期未报视为放弃。

报价单位递交的报价文件应包括以下内容：

1.报价申请文件（含报价表）一份；

2.报价单位资质材料：营业执照副本、事业单位法人证书、法定代表人或负责人身份证复印件；

3.服务响应时间和服务质量承诺；

4.本公告中要求提供的其他材料。

五、相关情况说明

1.经市总工会综合评价，确定供应商。由市总工会办公室通知中选单位领取中选通知书并签订采购合同。

2.本项目不允许联合体报价；

3.本次采购活动不收取履约保证金。